## Перечень
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ КОМПЛЕКТА РЕЖИМНОЙ НАЛАДКИ КОТЛОВ ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ»
Состав комплекта: 1) Универсальная программа режимно-наладочных работ; 2) Технические отчёты о РНИ — по одному на каждый котёл/вид топлива; 3) Режимные карты — в общей книге Excel (лист на котёл).
Источники данных: журнал замеров (лист «Журнал замеров (по Равичу)»), готовые режимные карты, типовые расчётные значения по мощности котла и виду топлива.
№ | Поселение / котельная | Котёл | Тип котла | Топливо | Мощн., МВт | Дата испытаний | Источник данных РК | Файл отчёта (02_Отчёты_РНИ) | Лист РК (03_Режимные_карты)
1 | Аврово | №1 | КВ-ГМ-1,1 | природный газ | 1.1 | 2024-12-27 | журнал замеров (2024-12-27) | Аврово_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | Аврово №1 газ
2 | Аврово | №2 | КВ-ГМ-1,1 | природный газ | 1.1 | 2025-03-15 | журнал замеров (2025-03-15) | Аврово_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | Аврово №2 газ
3 | Бережки | №1 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-09-28 | журнал замеров (2024-09-28) | Бережки_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | Бережки №1 газ
4 | Бережки | №2 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-09-28 | журнал замеров (2024-09-28) | Бережки_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | Бережки №2 газ
5 | Вындин остров | №1 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-11-17 | типовые расчётные значения | Вындин_остров_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | ВындинОстров №1 газ
6 | Вындин остров | №2 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-03-21 | типовые расчётные значения | Вындин_остров_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | ВындинОстров №2 газ
7 | Вындин остров | №3 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2023-02-09 | типовые расчётные значения | Вындин_остров_N3_газ_Отчет_РНИ.docx | ВындинОстров №3 газ
8 | Иссад ЛТЦ | №1 | Ставан-250 | дизельное топливо | 0.25 | 2025-02-11 | типовые расчётные значения | Иссад_ЛТЦ_N1_дизель_Отчет_РНИ.docx | Иссад ЛТЦ №1 дизель
9 | Иссад ЛТЦ | №2 | Ставан-250 | дизельное топливо | 0.25 | 2025-02-11 | типовые расчётные значения | Иссад_ЛТЦ_N2_дизель_Отчет_РНИ.docx | Иссад ЛТЦ №2 дизель
10 | Иссад | №1 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2025-03-21 | журнал замеров (2024-10-26) | Иссад_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | Иссад №1 газ
11 | Иссад | №2 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-10-26 | журнал замеров (2024-10-26) | Иссад_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | Иссад №2 газ
12 | Кисельня БМК | №1 | КВГМ 0,63-95 | природный газ | 0.63 | 2022-11-22 | типовые расчётные значения | Кисельня_БМК_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | Кисельня БМК №1 газ
13 | Кисельня БМК | №2 | КВГМ 0,63-95 | природный газ | 0.63 | 2024-08-21 | типовые расчётные значения | Кисельня_БМК_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | Кисельня БМК №2 газ
14 | Кисельня Центр | №1 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-09-21 | журнал замеров (2024-09-21) | Кисельня_Центр_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | Кисельня Центр №1 газ
15 | Кисельня Центр | №2 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2025-01-18 | журнал замеров (2025-01-18) | Кисельня_Центр_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | Кисельня Центр №2 газ
16 | Кисельня Центр | №3 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-09-21 | журнал замеров (2024-09-21) | Кисельня_Центр_N3_газ_Отчет_РНИ.docx | Кисельня Центр №3 газ
17 | Колчаново Алексино | №1 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-12-07 | журнал замеров (2024-12-07) | Колчаново_Алексино_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | КолчАлексино №1 газ
18 | Колчаново Алексино | №2 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2025-02-28 | журнал замеров (2024-12-27) | Колчаново_Алексино_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | КолчАлексино №2 газ
19 | Колчаново Молодежная | №1 | КВГМ 2,0-95 | природный газ | 2 | 2024-12-07 | журнал замеров (2024-12-07) | Колчаново_Молодежная_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | КолчМолодежная №1 газ
20 | Колчаново Молодежная | №2 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2025-12-10 | журнал замеров (2025-12-10) | Колчаново_Молодежная_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | КолчМолодежная №2 газ
21 | Новая Ладога Северная | №1 | Турботерм ТТ-800 | природный газ | 0.8 | 2022-03-01 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Северная_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | НЛ Северная №1 газ
22 | Новая Ладога Северная | №2 | Турботерм ТТ-800 | природный газ | 0.8 | 2022-03-01 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Северная_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | НЛ Северная №2 газ
23 | Новая Ладога Северная | №2 | КВр-1.25-90 | уголь | 1.25 | 2024-01-01 | готовая РК (январь 2024) | Новая_Ладога_Северная_N2_уголь_Отчет_РНИ.docx | НЛ Северная №2 уголь
24 | Новая Ладога Северная | №1 | КВр-1.25-90 | уголь | 1.25 | 2024-01-01 | готовая РК (январь 2024) | Новая_Ладога_Северная_N1_уголь_Отчет_РНИ.docx | НЛ Северная №1 уголь
25 | Новая Ладога Центральная | №1 | ДКВР-10/13 | природный газ | 6.25 | 2023-03-01 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Центральная_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | НЛ Центральная №1 газ
26 | Новая Ладога Центральная | №2 | ДКВР-10/13 | природный газ | 6.25 | 2025-12-20 | готовая РК (декабрь 2025) | Новая_Ладога_Центральная_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | НЛ Центральная №2 газ
27 | Новая Ладога Центральная | №3 | ДКВР-10/13 | природный газ | 6.25 | 2025-12-20 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Центральная_N3_газ_Отчет_РНИ.docx | НЛ Центральная №3 газ
28 | Новая Ладога Центральная | №4 | КВГМ 20-150 | природный газ | 23.26 | 2026-03-21 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Центральная_N4_газ_Отчет_РНИ.docx | НЛ Центральная №4 газ
29 | Новая Ладога Центральная | №5 | КВГМ 20-150 | природный газ | 23.26 | 2021-11-01 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Центральная_N5_газ_Отчет_РНИ.docx | НЛ Центральная №5 газ
30 | Новая Ладога Центральная | №1 | ДКВР-10/13 | мазут | 6.25 | 2025-02-01 | готовая РК (февраль 2025) | Новая_Ладога_Центральная_N1_мазут_Отчет_РНИ.docx | НЛ Центральная №1 мазут
31 | Новая Ладога Центральная | №2 | ДКВР-10/13 | мазут | 6.25 | 2025-12-20 | готовая РК (февраль 2025) | Новая_Ладога_Центральная_N2_мазут_Отчет_РНИ.docx | НЛ Центральная №2 мазут
32 | Новая Ладога Центральная | №4 | КВГМ 20-150 | мазут | 23.26 | 2025-03-21 | готовая РК + тех.отчёт (март 2025) | Новая_Ладога_Центральная_N4_мазут_Отчет_РНИ.docx | НЛ Центральная №4 мазут
33 | Новая Ладога Центральная | №5 | КВГМ 20-150 | мазут | 23.26 | 2020-02-01 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Центральная_N5_мазут_Отчет_РНИ.docx | НЛ Центральная №5 мазут
34 | Новая Ладога Луначарского | №1 | Турботерм 250 | дизельное топливо | 0.25 | 2018-03-01 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Луначарского_N1_дизель_Отчет_РНИ.docx | НЛ Луначарского №1 дизель
35 | Новая Ладога Луначарского | №1 | Турботерм 250 | природный газ | 0.25 | 2022-03-01 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Луначарского_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | НЛ Луначарского №1 газ
36 | Новая Ладога Луначарского | №2 | Турботерм 250 | дизельное топливо | 0.25 | 2018-03-01 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Луначарского_N2_дизель_Отчет_РНИ.docx | НЛ Луначарского №2 дизель
37 | Новая Ладога Луначарского | №2 | Турботерм 250 | природный газ | 0.25 | 2022-03-01 | типовые расчётные значения | Новая_Ладога_Луначарского_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | НЛ Луначарского №2 газ
38 | Паша №2 | №1 | КВГМ 1,1 - 95 | мазут | 1.1 | 2025-02-10 | типовые расчётные значения | Паша_N2_N1_мазут_Отчет_РНИ.docx | Паша2 №1 мазут
39 | Паша №2 | №2 | КВГМ 1,1 - 95 | мазут | 1.1 | 2022-10-28 | типовые расчётные значения | Паша_N2_N2_мазут_Отчет_РНИ.docx | Паша2 №2 мазут
40 | Паша №4 Станционная | №1 | НИИСТУ-5 | уголь | 0.5 | 2025-03-10 | готовая РК (февраль 2025) | Паша_N4_Станционная_N1_уголь_Отчет_РНИ.docx | Паша4 Станц №1 уголь
41 | Паша №4 Станционная | №2 | НИИСТУ-5 | уголь | 0.5 | 2025-02-10 | готовая РК (февраль 2025) | Паша_N4_Станционная_N2_уголь_Отчет_РНИ.docx | Паша4 Станц №2 уголь
42 | Паша №1 | №1 | КВГМ 3,0 -95 | мазут | 3 | 2025-04-25 | типовые расчётные значения | Паша_N1_N1_мазут_Отчет_РНИ.docx | Паша1 №1 мазут
43 | Паша №1 | №2 | КВГМ 3,0 -95 | мазут | 3 | 2025-04-09 | типовые расчётные значения | Паша_N1_N2_мазут_Отчет_РНИ.docx | Паша1 №2 мазут
44 | Паша №1 | №3 | КВГМ 2,5 -95 | мазут | 2.5 | 2022-10-28 | типовые расчётные значения | Паша_N1_N3_мазут_Отчет_РНИ.docx | Паша1 №3 мазут
45 | Паша №3 Лесозавод | №1 | КВГМ 1,1 - 95 | мазут | 2.5 | 2023-09-29 | типовые расчётные значения | Паша_N3_Лесозавод_N1_мазут_Отчет_РНИ.docx | Паша3 Лесоз №1 мазут
46 | Паша №3 Лесозавод | №2 | КВГМ 1,1 - 95 | мазут | 2.5 | 2025-02-10 | типовые расчётные значения | Паша_N3_Лесозавод_N2_мазут_Отчет_РНИ.docx | Паша3 Лесоз №2 мазут
47 | Потанино | №2 | КВа 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-10-05 | журнал замеров (2024-10-05) | Потанино_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | Потанино №2 газ
48 | Потанино | №3 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-10-01 | типовые расчётные значения | Потанино_N3_газ_Отчет_РНИ.docx | Потанино №3 газ
49 | Свирица | №1 | КВГМ 1,1- 95 | мазут | 1.1 | 2025-10-08 | типовые расчётные значения | Свирица_N1_мазут_Отчет_РНИ.docx | Свирица №1 мазут
50 | Свирица | №2 | КВГМ-0,63-95 | мазут | 0.63 | 2021-04-11 | типовые расчётные значения | Свирица_N2_мазут_Отчет_РНИ.docx | Свирица №2 мазут
51 | Селиваново | №1 | КВГМ 2,5-95 | мазут | 2.5 | 2025-04-01 | типовые расчётные значения | Селиваново_N1_мазут_Отчет_РНИ.docx | Селиваново №1 мазут
52 | Селиваново | №2 | КВГМ 2,5-95 | мазут | 2.5 | 2024-04-01 | типовые расчётные значения | Селиваново_N2_мазут_Отчет_РНИ.docx | Селиваново №2 мазут
53 | Селиваново | №3 | КВГМ 2,5-95 | мазут | 2.5 | 2020-12-01 | типовые расчётные значения | Селиваново_N3_мазут_Отчет_РНИ.docx | Селиваново №3 мазут
54 | Селиваново | №4 | КВГМ 2,5-95 | мазут | 2.5 | 2020-12-01 | типовые расчётные значения | Селиваново_N4_мазут_Отчет_РНИ.docx | Селиваново №4 мазут
55 | Селиваново Газовая | №1 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2025-01-01 | типовые расчётные значения | Селиваново_Газовая_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | Селиваново Газ №1 газ
56 | Селиваново Газовая | №2 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2025-01-01 | типовые расчётные значения | Селиваново_Газовая_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | Селиваново Газ №2 газ
57 | Старая Ладога пр. Волковский 12а | №1 | КВГМ-1,6-95 | природный газ | 1.6 | 2024-09-07 | журнал замеров (2024-09-07) | Старая_Ладога_пр._Волковский_12а_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | СтЛадога Волх №1 газ
58 | Старая Ладога пр. Волковский 12а | №2 | КВГМ-1,6-95 | природный газ | 1.6 | 2025-04-23 | журнал замеров (2025-04-23) | Старая_Ладога_пр._Волковский_12а_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | СтЛадога Волх №2 газ
59 | Старая Ладога советская 30 | №1 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2025-12-09 | журнал замеров (2025-12-09) | Старая_Ладога_советская_30_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | СтЛадога Сов №1 газ
60 | Старая Ладога советская 30 | №2 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2022-12-12 | типовые расчётные значения | Старая_Ладога_советская_30_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | СтЛадога Сов №2 газ
61 | Старая Ладога советская 30 | №3 | КВГМ-1,6-95 | природный газ | 1.6 | 2023-06-23 | типовые расчётные значения | Старая_Ладога_советская_30_N3_газ_Отчет_РНИ.docx | СтЛадога Сов №3 газ
62 | Усадище | №1 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2024-10-12 | журнал замеров (2024-10-12) | Усадище_N1_газ_Отчет_РНИ.docx | Усадище №1 газ
63 | Усадище | №2 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2025-03-21 | типовые расчётные значения | Усадище_N2_газ_Отчет_РНИ.docx | Усадище №2 газ
64 | Усадище | №3 | КВГМ 2,5-95 | природный газ | 2.5 | 2025-03-14 | журнал замеров (2024-10-12) | Усадище_N3_газ_Отчет_РНИ.docx | Усадище №3 газ
65 | Хвалово | №1 | КВм-1,0 | мазут | 1 | 2025-04-01 | сводная ведомость (январь 2025) | Хвалово_N1_мазут_Отчет_РНИ.docx | Хвалово №1 мазут
66 | Хвалово | №2 | КВм-1,0 | мазут | 1 | 2025-03-01 | сводная ведомость (март 2025) | Хвалово_N2_мазут_Отчет_РНИ.docx | Хвалово №2 мазут
67 | Хвалово | №1 | КВГМ 2,5-95 | уголь | 2.5 | 2025-04-01 | типовые расчётные значения | Хвалово_N1_уголь_Отчет_РНИ.docx | Хвалово №1 уголь
68 | Хвалово | №2 | КВГМ 2,5-95 | уголь | 2.5 | 2025-03-01 | типовые расчётные значения | Хвалово_N2_уголь_Отчет_РНИ.docx | Хвалово №2 уголь
69 | Юги | №1 | НИИСТУ-5 | уголь | 0.5 | 2025-01-01 | готовая РК (январь 2025) | Юги_N1_уголь_Отчет_РНИ.docx | Юги №1 уголь
70 | Юги | №2 | Универсал-18 | уголь | 0.5 | 2025-01-01 | готовая РК (январь 2025) | Юги_N2_уголь_Отчет_РНИ.docx | Юги №2 уголь
Состав комплекта:
01_Программа_режимной_наладки_универсальная.docx — универсальная программа (все котлы, все виды топлива);
02_Отчёты_РНИ/ — 70 технических отчётов (каждый включает Приложение 1 «Режимная карта» и Приложение 2 «Карта автоматики безопасности»);
03_Режимные_карты/Режимные_карты_котлов_ЛОТС.xlsx — книга режимных карт: лист «Содержание» + 70 листов (котёл/топливо);
Всего позиций: 70 (газ — 39, мазут — 19, уголь — 8, дизель — 4).